附件一

| 福州市台江区滨江幼儿园灯具采购主要技术参数和服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 功能参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | LED平板柔光灯 | 1.产品为舞台专用LED平板柔光灯； 2.可根据现场舞台情况，采用色温：4000K，柔光扩散板，光线均匀柔和，不刺眼； 3.不影响舞台拍摄取景效果，色彩还原真实，拍摄画面清晰； 4.嵌入式安装，安装简单美观，不影响原舞台场景布局效果； 5.显色指数：Ra≥97，R9≥90，TLCI≥95； 6.光束角度不劣于120°。 | 5 | 台 |  |  | 参考品牌：恩普、魔龙、珂玛 |
| 2 | 电源线 | 国标、RVV-3*2.5 | 100 | 米 |  |  |  |
| 3 | 配管 | 国标、∅25 | 100 | 米 |  |  | 包括连接件材料 |
| 4 | 线形照明灯 | 1、光源类型：LED，工作电源：AC220，功率：≥36W； 2、光束角：≥110°，显示指数：≥80，功率因数：≥0.95，光通量：≥3600lm,色温（K）：5700； 3、规格：298*W1198mm*H36mm； 4、安装方式：卡扣嵌入。 5、属于国家强制认证范围的灯具产品，需提供国家强制性产品认证证书或认证试验报告复印件 | 141 | 盏 |  |  | 参考品牌：雷士、欧普、三雄极光 |
| 5 | 方型照明灯 | - 光源类型：LED，工作电源：AC220；功率：≥36W； 2、光束角：≥110°，显示指数：≥80，功率因数：≥0.95，光通量：≥3240lm,色温（K）：5700； 3、规格：598mm*598mm*36mm； 4、安装方式：卡扣嵌入。 - 5、属于国家强制认证范围的灯具产品，需提供国家强制性产品认证证书或认证试验报告复印件 | 55 | 盏 |  |  | 参考品牌：雷士、欧普、三雄极光 |
| 6 | 圆形照明灯 | - 光源类型：LED，工作电源：AC220,功率：≥24W； 2、光束角：≥110°，显示指数：≥80，功率因数：≥0.95，光通量：≥2880lm,色温（K）：5700； 3、规格：外径390mm； 4、安装方式：吸顶安装。 - 5、属于国家强制认证范围的灯具产品，需提供国家强制性产品认证证书或认证试验报告复印件。 | 13 | 盏 |  |  | 参考品牌：雷士、欧普、三雄极光 |
| 7 | 施工费 | 1、LED平板柔光灯的安装、调试，及现场配套实施所需扎带、跳线、标签、套管、翘板开关等辅材；现场吊顶硅酸盖板切割开孔及补光灯安装实施后修边修饰。 2、教室、走廊现场退换灯具拆除、新灯具安装调整及现场辅材。 | 1 | 项 |  |  | 含吊顶拆卸和安装（不得影响日常教学工作，要求只能周末期间施工） |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |