福州市瀛滨小学广播功放等采购报价函

建设单位：福州市瀛滨小学

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 福州市瀛滨小学广播功放等采购 | （一）功率放大器1台 1、全面的保护电路设计：具备电网电路识别通断保护装置、具备数字式短路保护装置、具备直流风机智能温控装置、宽电压自适应压缩装置、动态限幅保护装置，并提供由政府机构颁发的相关技术证明或自主产权证明（社会组织或其他非政府机构提供的证明文件无效） 2、≥二路话筒/线路(MIC/LINE)输入并带独立音量控制。 3、≥二路AUX输入并带独立音量控制。 4、电源、信号、过载和保护指示（LED），工作状态一目了然。内置智能自动压限电路，有效限制大动态信号削波，确保音色悦耳、保护扬声器系统。 5、具备开机软启动保护；直流、过热、过载和短路保护功能。 6、额定功率：≥500W。 7、额定工作电源：AC220V,50Hz,耐压测试：在高压1.5KV（10mA）下冲击60s无损坏(提供省级或以上的检测报告复印件，加盖公章），获得中国国家强制性产品3C认证。 |  | 最高报价 不得高于 8600元。 |
|  | （二）户外防水音柱3个 额定功率：≥50W。 户外使用，具有防水功能。 |  |  |
|  | （三）安装、调试、售后 1、按规范要求安装设备，包含安装所需的辅材，其中音频线≥2*2.5平方。 2、能兼容学校现有的广播系统，调试直至能正常使用。 验收合格后起设备提供三年保修。 |  |  |

报名单位须在确切了解该项目的情况下提供报价，不得恶意竞价，已获得实施该项目资格的单位不得擅自放弃实施资格。否则报名单位应承担相应法律责任,如给学校造成损失的，还须依法承担赔偿责任。

报价单位（盖章）：

报价日期：

报价单位联系人：

报价单位联系电话:

另需提供：营业执照复印件并加盖公章