**关于台三分校购买出水管的报价函**

购买单位： 福州市台江第三中心小学鳌峰分校

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目内容 | 报价（元） | 备注 |
| 台三分校购买进水管 | 规格数量：给水管钢塑管DN65 35米  给水管钢塑管DN50 12米  给水管钢塑管DN40 15米  给水管热熔连接PPR DN32 60米  给水管热熔连接PPR DN25 160米  给水管热熔连接PPR DN20 45米  给水管管道支架 20套  售后：确定供货单位后，3天内与校方签订合同，校方通知24小时内供货，5个工作日内安装完毕。提供三年免费保修。 |  | 总价不高于19800元 |

报名单位须在确切了解该项目的情况下提供报价，不得恶意竞价，已获得实施该项目资格的单位不得擅自放弃实施资格。否则，报名单位应承担相应法律责任，如给学校造成损失的，还须依法承担赔偿责任。

报价单位（盖章）：

报价日期：

联系人：

联系电话:

另需提供：营业执照复印件并加盖公章