**台实幼总园班级腐烂墙拆除等零星修缮的报价函**

建设单位：福州市台江实验幼儿园

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目内容 | 报价（元） | 备注 |
| 台实幼总园班级腐烂墙拆除等零星修缮 | 按要求在操场修葺两个花圃、拆除地台、拆除班级腐烂墙并重新粉刷等，具体要求如下：1、露天地面切割，塑胶地面和混凝土拆除约13米，花圃墙体砌筑抹灰。2、食堂前面两个地台拆除约43平方。3、拆除小三班白蚁啃噬柜子约6平方，并墙面油漆翻新约8平方。4、中五班腐烂墙板拆除约50平方，墙面腻子油漆重做约55平方。拆卸、重新安装7米LED显示屏、电视、开关插座电源线路等。5、本项目所有垃圾清运。 |  | 包工包料不超过9800 |

报名单位须在确切了解该项目的情况下提供报价，不得恶意竞价，已获得实施该项目资格的单位不得擅自放弃实施资格。否则，报名单位应承担相应的法律责任，如给幼儿园造成损失，还须依法承担赔偿责任。

报价单位（盖章）：

报价日期：

报价单位联系人：

报价单位联系电话:

另需提供：营业执照复印件并加盖公章