工程零配件清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 品牌 | 单价价格 |
| LED球泡 | 9W | 亮祖 |  |
| 灯泡 | 2000W | 亚明 |  |
| 石英錪钨灯 | 1250W | 亚明 |  |
| 筒灯 | 15W | 亚明 |  |
| 灯泡 | 30W | 亚明 |  |
| 灯泡 | 10W | 亚明 |  |
| 吸顶灯 | 18W | 亚明 |  |
| 筒灯 | 20W6寸 | 亚明 |  |
| 吸顶小芯 | 9W | 亚明 |  |
| 大厅射灯 | 3W口径5公分 | 亚明 |  |
| 60公分灯管 | T8 | 华烨 |  |
| 120公分灯管 | T8 | 华烨/亚明 |  |
| 平板灯 | 4寸 | 狮倍特 |  |
| 平板灯 | 8寸 | 狮倍特 |  |
| 平板灯 | 3.5寸 | 狮倍特 |  |
| 90公分支架 | T5 | 云睬 |  |
| 120公分支架 | T5 | 云睬/亚明 |  |
|  1.2米LED支架（白） | 70W | 亚明 |  |
| 灯贴 | 24W | 伟豪泰 |  |
| 灯贴 | 12W | 亚明 |  |
| 洗墙灯 | 10W |  |  |
| 电池盒 | Volts Dc6v | 志荣 |  |
| 感应器 | model | 志荣 |  |
| 声控开关 | 10\*10 | 公牛 |  |
| 电工胶布 |  | 电老虎 |  |
| 排气扇 | 30公分\*30公分 | 百利通/绿岛风 |  |
| 铜线 | 1.5平方 | 正阳 |  |
| 铜线 | 2.5平方 | 正阳 |  |
| 铜线 | 4平方 | 正阳 |  |
| 插座面板 | 五孔 | 公牛 |  |
| 插座面板 | 16A | 公牛 |  |
| 开关面板 | 一开 | 公牛 |  |
| 开关面板 | 二开 | 公牛 |  |
| 开关面板 | 三开 | 公牛 |  |
| 投光灯 | 100W | 明华亚明 |  |
| 投光灯 | 200W | 明华亚明 |  |
| 投光灯 | 300W | 明华亚明 |  |
| 空开漏保 | 16A双极 | 正泰 |  |
| 空开漏保 | 20A单极 | 正泰 |  |
| 空开漏保 | 40A双极 | 正泰 |  |
| 空开漏保 | 60A双极 | 正泰 |  |
| 平板灯 | 600厘米\*600厘米 | 狮倍特 |  |
| 平板灯 | 1200厘米\*600厘米 | 狮倍特 |  |
| 海底线 | 2.5平方\*3 | 正阳 |  |
| 海底线 | 4平方\*3 | 正阳 |  |
| 海底线 | 6平方\*3 | 正阳 |  |
| 胶布捆 |  | 公牛 |  |
| 玻璃胶 |  | 千里马 |  |
| 电磁阀 | DC6V | 志荣 |  |
| 电磁阀 | DC6V | 志荣 |  |
| 电磁阀(洗手盆) | DC6V | 志荣 |  |
| 活塞器（过滤网） |  | 志荣 |  |
| 安全出口 |  | 温特浮 |  |