包1	试剂耗材	50000元

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比色管架 |  | 25ml*12孔 木质，适配旋塞比色管 | 3 |  |
| 2 | 比色管架 |  | 50ml*12孔 木质 | 3 |  |
| 3 | 比色管架 |  | 50ml*6孔 有机玻璃 | 3 |  |
| 4 | 烧杯 | 蜀牛 | 2L | 5 |  |
| 5 | 烧杯 | 蜀牛 | 1L | 3 |  |
| 6 | 家用工具箱套装 | 德力西电气 | 103件套 | 1 |  |
| 7 | pH计收纳箱 |  | 适配哈希HQ30d，设备能固定无碰撞，有专用孔位放3瓶100mL缓冲液 | 1 |  |
| 8 | pH缓冲液 | 计量院 | 3个浓度（4.00/6.86/9.18）一套，每瓶100mL | 3组 | 3、6、10月各一组 |
| 9 | pH缓冲液 | 雷磁 | 3个浓度（4.00/6.86/9.18）一套，每瓶250mL | 6组 | 3、6、10月各2组 |
| 10 | 纳氏试剂 | 坛墨 | 100mL | 3瓶 | 3月、5月、8月各一瓶 |
| 11 | 浊度校准溶液(适配2100Q) | 哈希 | 哈希密封小瓶Stablcal,10、20、100、800NTU | 1套 | 10月供应 |
| 12 | 电导电极 | 雷磁 | 配套DDSJ-308A,DJS-1光亮系列，范围2-3000 | 1个 |  |
| 13 | 安全绳 |  | 基础款，3米绳 | 2套 |  |
| 14 | 称量瓶 | - | 60*30mm | 12个 |  |
| 15 | 科立得试剂， | 爱德士 | DST酶底物法24小时（200个样） | 1盒 |  |
| 16 | 取样瓶 | 爱德士 | 200/包，100毫升刻度，含硫代硫酸钠 | 1箱 |  |
| 17 | 定量盘 | 爱德士 | 97孔，100个/箱 | 1箱 |  |
| 18 | 总氯专用耗材 | 连华 | LH-TCL-100 | 4套 | 3、6、9、12月各1套 |
| 19 | COD预制试剂 | 迪特西 | 超低浓度（0-40mg/L） | 6盒 | 3月 |
| 20 | COD预制试剂 | 迪特西 | 低浓度10-150mg/L | 3盒 | 3月 |
| 21 | 重铬酸钾溶液 | 北方伟业 | 0.250mol/L，500ML | 2瓶 | 按需 |
| 22 | 硫酸银溶液 | 北方伟业 | 10G/L，500ML | 2瓶 | 按需 |
| 23 | 硫酸亚铁铵溶液 | 北方伟业 | 0.05mol/L，500mL | 2瓶 | 按需 |
| 24 | 量筒 | LABshark | 100mL | 20 |  |
| 25 | ph探头 | 雷磁 | E-301-QC型pH三复合电极，适配雷磁PHBJ-260型pH计 | 2 |  |
| 26 | orp探头 | 雷磁 | 503ORP复合电极，适配雷磁PHBJ-260型pH计 | 1 | 7月提供 |
| 27 | 有机玻璃采样器 |  | 3L | 2 |  |
| 28 | 四氯乙烯试剂 | 天津傲然 | 500ml，环保专用级别 | 25瓶 | 按需提前配送 |
| 29 | 正己烷试剂 | 科密欧 | 500ml，环保级 | 15瓶 | 按需提前配送 |
| 30 | BOD专用接种液 | 山东海渝 | 250ml | 12瓶 | 每月配送1瓶，按需 |
| 31 | BOD营养盐溶液 | 山东海渝 | 125ml*4，有效期3个月 | 4批（每批含4瓶125ml盐溶液） | 每季度配送1批（每批含4瓶125ml盐溶液）按需 |
| 32 | 多孔玻板吸收瓶 |  | 25mL，棕色 | 10 |  |
| 33 | 多孔玻板吸收瓶 |  | 50mL，棕色 | 10 |  |
| 34 | 氧化瓶 |  | 50mL，透明 | 10 |  |
| 35 | 多孔玻板吸收瓶 |  | 10mL，棕色 | 10 |  |
| 36 | 氧化瓶 |  | 10mL，透明 | 10 |  |
| 37 | 厨房纸 | 心相印 | 双层70抽12包/箱 | 2箱 |  |
| 38 | 5号电池 | 南孚 | 48个装 | 2盒 |  |
| 39 | 7号电池 | 南孚 | 24个装 | 1盒 |  |
| 40 | 碘酸钾标准溶液 | 北方伟业 | 1.006g/L | 3 |  |
| 41 | DPD（HJ586方法标准用） | 北方伟业 | 1.1g/L | 2 |  |
| 42 | 一次性吸管 |  | 1mL,100个 | 3袋 |  |
| 43 | 一次性吸管 |  | 2mL，100个 | 3袋 |  |
| 44 | 薄膜手套 |  | 光明 CPE 加厚（实验室专用）500只 | 1包 |  |
| 45 | 丁腈手套 |  | M码sritech G920 100只每盒 | 20盒 |  |
| 46 | 抽纸 |  | 3层120抽，24包/箱 | 1 |  |
| 47 | 1mL移液枪头 |  | 适配艾本德,500个/包 | 2 |  |
| 48 | 5mL移液枪头 |  | 适配艾本德,50个/包 | 4 |  |
| 49 | 10mL移液枪头 |  | 适配艾本德,100个/包 | 2 |  |
| 50 | 玻璃试剂瓶 |  | 250ml，白色，细口，磨口 | 30 |  |
| 51 | 玻璃试剂瓶 |  | 250ml，棕色，细口，磨口 | 30 |  |
| 52 | 玻璃试剂瓶 |  | 500ml，白色，细口，磨口 | 20 |  |
| 53 | 玻璃试剂瓶 |  | 500ml，棕色，细口，磨口 | 20 |  |
| 54 | HDPE试剂瓶 |  | 1000mL，旋盖，广口 | 30 |  |
| 55 | HDPE试剂瓶 |  | 500mL，旋盖，广口 | 30 |  |
| 56 | 搪瓷托盘 |  | 约50*35cm | 5 |  |
| 57 | 全自动滴定管 |  | 棕色25mL，分度值0.1ML；四氟活塞，需配2L棕色瓶，双连球，自动归零 | 1 |  |
| 58 | 一次性鞋套 |  | 特厚，100只装/包 | 10 |  |
| 59 | 防毒面罩滤盒 |  | 3M，6001cn/配套滤棉 | 8对 |  |
| 60 | 标样试剂盒 |  | 茶色20mL5支装，14*13.6*3.3 | 20 |  |
| 61 | 温湿度表 |  | -5-40摄氏度，能通过检定 | 5 |  |
| 62 | 表层水温计 |  | 不锈钢外壳，配绳、带盒子 | 1 |  |
| 63 | 热转印标签机 | 精臣M2 | 机器加碳带，亚银标签，配200容量软件 | 1 |  |
| 64 | 艾本德移液器 |  | 1mL | 1 |  |
| 65 | 艾本德移液器 |  | 5mL | 1 |  |
| 66 | 钼酸铵溶液 |  | 26g/L，500ml，飞净 | 2 |  |
| 67 | 白色容量瓶 | 蜀牛 | 1000mL | 2个 |  |
| 68 | 压力表 | -- | 量程0-0.25MPa，2.5级 | 2个 |  |
| 69 | 移动电源 | 绿联 | PB722 | 2个 |  |
| 70 | ORP标准溶液（亚铁——铁） |  | 430mV，500mL | 2瓶 | 上下半年各一瓶 |
| 71 | 一氧化碳检测管 | 北川106SA | 生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器 | 1盒 |  |
| 72 | 氯气检测管 | 北川109SA | 生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器 | 1盒 |  |
| 73 | 氰化氢检测管 | 北川112SB | 生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器 | 1盒 |  |
| 74 | 硫化氢检测管 | 北川120SB | 生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器 | 1盒 |  |
| 75 | 氟化氢检测管 | 北川156S | 生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器 | 1盒 |  |
| 76 | 光气检测管 | 北川146S-# | 生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器 | 1盒 |  |
| 77 | 甲醛检测管 | 北川171SB | 生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器 | 1盒 |  |
| 78 | 苯检测管 | 北川118SB | 生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器 | 1盒 |  |
| 79 | 二甲苯检测管 | 北川143SB | 生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器 | 1盒 |  |
| 80 | 乙烯检测管 | 北川108B | 生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器 | 1盒 |  |
| 81 | 苯乙烯检测管 | 北川158S | 生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器 | 1盒 |  |
| 82 | 氯乙烯检测管 | 北川132SE | 生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器 | 1盒 |  |
| 83 | 三氯乙烯检测管 | 北川134SA-# | 生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器 | 1盒 |  |
| 84 | 氮氧化物检测管 | 北川175SA | 生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器 | 1盒 |  |
| 85 | 二氧化氮检测管 | 北川117SA | 生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器 | 1盒 |  |
| 86 | 甲醇检测管 | 北川119SA | 生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器 | 1盒 |  |
| 87 | 磷化氢检测管 | 北川121SC | 生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器 | 1盒 |  |
| 88 | 丙酮检测管 | 北川102SA | 生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器 | 1盒 |  |
| 89 | 汽油检测管 | 北川110S | 生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器 | 1盒 |  |
| 90 | 硒化氢检测管 | 北川167S | 生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器 | 1盒 |  |
| 91 | 二氯甲烷检测管 | 北川180S | 生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器 | 1盒 |  |
| 92 | 臭氧检测管 | 北川182SB | 生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器 | 1盒 |  |
| 93 | 有机气体检测管 | 北川186B | 生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器 | 1盒 |  |
| 94 | 无机气体检测管 | 北川131 | 生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器 | 1盒 |  |

包2	标样	2.8万元

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量（只） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH标样 | 生态环境部标样所 | 7附近 | 6 |  |
| 2 | pH标样 | 生态环境部标样所 | 9附近 | 4 |  |
| 3 | pH标样 | 生态环境部标样所 | 4附近 | 1 |  |
| 4 | 汞标准溶液 | 计量院 | 100µg/mL | 1 |  |
| 5 | 汞标准溶液 | 计量院 | (1000±1)µg/mL | 1 |  |
| 6 | 氨氮溶液 | 生态环境部标样所 | 500mg/L | 4 |  |
| 7 | 氨氮标样 | 生态环境部标样所 | 批号：2005187，浓度：25.4mg/L | 1 |  |
| 8 | 氨氮标样 | 生态环境部标样所 | 批号：2005193，浓度：4.02mg/L | 1 |  |
| 9 | 氨氮标样 | 生态环境部标样所 | 批号：2005194，浓度：7.57mg/L | 1 |  |
| 10 | 氨氮标样 | 生态环境部标样所 | 批号：2005196，浓度：0.518mg/L | 2 |  |
| 11 | 氨氮标样 | 生态环境部标样所 | 批号：2005199，浓度：1.70mg/L | 2 |  |
| 12 | 氨氮标样 | 生态环境部标样所 | 批号：2005200，浓度：3.50mg/L | 2 |  |
| 13 | 氨氮标样 | 生态环境部标样所 | 批号：2005201，浓度：37.9mg/L | 1 |  |
| 14 | 氨氮标样 | 生态环境部标样所 | 批号：2005202，浓度：0.416mg/L | 1 |  |
| 15 | 氨氮标样 | 生态环境部标样所 | 批号：2005207，浓度：2.51mg/L | 1 |  |
| 16 | 氨氮标样 | 生态环境部标样所 | 批号：2005209，浓度：17.0mg/L | 1 |  |
| 17 | 总氮溶液 | 坛墨 | 500mL，1000mg/L | 2 |  |
| 18 | 总氮标样 | 生态环境部标样所 | 批号：203299，浓度：3.66mg/L | 2 |  |
| 19 | 总氮标样 | 生态环境部标样所 | 批号：2032101，浓度：12.3mg/L | 1 |  |
| 20 | 总氮标样 | 生态环境部标样所 | 批号：2032110，浓度：4.63mg/L | 2 |  |
| 21 | 总氮标样 | 生态环境部标样所 | 批号：2032103，浓度：0.554mg/L | 2 |  |
| 22 | 总氮标样 | 生态环境部标样所 | 批号：2032106，浓度：6.22mg/L | 1 |  |
| 23 | 总氮标样 | 生态环境部标样所 | 批号：2032107，浓度：0.271mg/L | 2 |  |
| 24 | 高锰酸盐指数 | 生态环境部标样所 | 不同浓度 | 12 |  |
| 25 | COD | 生态环境部标样所 | 不同浓度 | 15 |  |
| 26 | 氯化钾电导率溶液标准物质 | 生态环境部标样所 | 0.01mol/L氯化钾，GBW(E)130107， 100mL/瓶 4℃低温保存 | 2 |  |
| 27 | 电导率标样 | 生态环境部标样所 | 不同浓度 | 2 |  |
| 28 | 总磷标样 | 生态环境部标样所 | 不同浓度 | 5 |  |
| 29 | 砷标准溶液 | 生态环境部标样所 | 100µg/mL | 2 |  |
| 30 | 砷标样 | 生态环境部标样所 | 不同浓度 | 3 |  |
| 31 | 硒标准溶液 | 生态环境部标样所 | 100µg/mL | 2 |  |
| 32 | 硒标样 | 生态环境部标样所 | 不同浓度 | 3 |  |
| 33 | 锑标准溶液 | 生态环境部标样所 | 100µg/mL | 3 |  |
| 34 | 锑标样 | 生态环境部标样所 | 不同浓度 | 3 |  |
| 35 | 汞标准溶液 | 生态环境部标样所 | 100µg/mL | 3 |  |
| 36 | 汞标样 | 生态环境部标样所 | 不同浓度 | 5 |  |
| 37 | 浊度标样 | 生态环境部标样所 | 40NTU | 2 |  |
| 38 | 浊度标样 | 生态环境部标样所 | 400NTU | 2 |  |
| 39 | 总余氯标样 | 生态环境部标样所 | 不同浓度 | 5 |  |
| 40 | 六价铬标准溶液 | 有色金属 | 1000mg/L | 2 |  |
| 41 | 粪大肠菌群 | CICC | 多管法质控样 | 2 | B0502/1盒 |
| 42 | 粪大肠菌群 | CICC | 多管法阴性标准菌株 | 2 | C0212/1盒 |
| 43 | 粪大肠菌群 | CICC | 酶底物法质控样 | 4 | B0522/2盒 |
| 44 | 粪大肠菌群 | CICC | 酶底物阳性标准菌株 | 2 | C0032/1盒 |
| 45 | 粪大肠菌群 | CICC | 酶底物阴性标准菌株 | 2 | C0102/1盒 |
| 46 | 锰溶液 | 生态环境部 | 500mg/L | 2 |  |
| 47 | 锌溶液 | 生态环境部 | 500mg/L | 2 |  |
| 48 | 铬溶液 | 生态环境部 | 500mg/L | 2 |  |
| 49 | 铁溶液 | 生态环境部 | 500mg/L | 2 |  |
| 50 | 四氯乙烯中油烟标准溶液 | 坛墨 | 1000mg/L | 3 |  |
| 51 | 四氯乙烯中油烟标样 | 坛墨 | 10.1mg/L | 2 |  |
| 52 | 四氯乙烯中油烟标样 | 坛墨 | 20.9mg/L | 2 |  |
| 53 | 正己烷中石油类标准溶液 | 生态环境部标样所 | 1000mg/L | 5 |  |
| 54 | 正己烷中石油类标样 | 生态环境部标样所 | 3.66mg/L | 2 |  |
| 55 | 正己烷中石油类标样 | 生态环境部标样所 | 4.43mg/L | 2 |  |
| 56 | 正己烷中石油类标样 | 生态环境部标样所 | 8.70mg/L | 2 |  |
| 57 | 正己烷中石油类标样 | 生态环境部标样所 | 11.2mg/L | 2 |  |
| 58 | 正己烷中石油类标样 | 计量院 | 3mg/L左右 | 2 |  |
| 59 | 正己烷中石油类标样 | 计量院 | 10mg/L左右 | 2 |  |
| 60 | 四氯乙烯中石油类标准溶液 | 生态环境部标样所 | 1000mg/L | 3 |  |
| 61 | 四氯乙烯中石油类标样 | 生态环境部标样所 | 14.1mg/L | 2 |  |
| 62 | 四氯乙烯中石油类标样 | 生态环境部标样所 | 17.7mg/L | 2 |  |
| 63 | 四氯乙烯中石油类标样 | 生态环境部标样所 | 29.9mg/L | 3 |  |
| 64 | 四氯乙烯中石油类标样 | 生态环境部标样所 | 48.6mg/L | 2 |  |
| 65 | 氯化物标准溶液 | 生态环境部标样所 | 500mg/L | 1 |  |
| 66 | 氯化物标准样品 | 生态环境部标样所 | 170mg/L | 2 |  |
| 67 | 氟化物标准样品 | 生态环境部标样所 | 0.409mg/L | 3 |  |
| 68 | 氟化物标准样品 | 生态环境部标样所 | 1.54mg/L | 3 |  |
| 69 | 氟化物标准样品 | 生态环境部标样所 | 1.86mg/L | 2 |  |
| 70 | 硝酸盐标准溶液 | 生态环境部标样所 | 500mg/L | 2 |  |
| 71 | 硝酸盐标准样品 | 生态环境部标样所 | 3.18mg/L | 2 |  |
| 72 | 硝酸盐标准样品 | 生态环境部标样所 | 7.53mg/L | 2 |  |
| 73 | 硫酸盐标准溶液 | 生态环境部标样所 | 500mg/L | 1 |  |
| 74 | 硫酸盐标准样品 | 生态环境部标样所 | 32.1mg/L | 3 |  |
| 75 | 硫酸盐标准样品 | 生态环境部标样所 | 60.9mg/L | 3 |  |
| 76 | 氟化物氯化物硝酸盐硫酸盐混合标准溶液 | 有色金属研究所 | 100mg/L | 4 |  |
| 77 | 氟化物氯化物硝酸盐硫酸盐混合标样 | 生态环境部标样所 | F：1.40mg/L Cl：6.86mg/L NO3：1.57mg/L SO4：13.0mg/L | 2 |  |
| 78 | 五日生化需氧量标样 | 生态环境部标样所 | 9.9mg/L | 12 |  |
| 79 | 五日生化需氧量标样 | 生态环境部标样所 | 58.2mg/L | 3 |  |

注：若我方需要时，标准样品或标准物质出现无货或过期情况，经我方同意，可以替换为相近浓度的标样或最新批次的标样。

包3	标气	0.5万元

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高纯氮 | 4L钢瓶（交换） | 纯度≥99.999% | 1 | 带证书（G）开头 |
| 2 | O2 | 4L钢瓶（交换） | 5%，不确定度≤2% | 1 |  |
| 3 | SO2 | 4L钢瓶（交换） | 20mg/m3，不确定度≤2% | 1 |  |
| 4 | NO2 | 4L钢瓶（交换） | 21mg/m3，不确定度≤2% | 1 |  |
| 5 | NO | 4L钢瓶（交换） | 80mg/m3，不确定度≤2% | 1 |  |
| 6 | CO | 4L钢瓶（交换） | 10mg/m3，不确定度≤2% | 1 |  |
| 7 | CO | 4L钢瓶（交换） | 100mg/m3，不确定度≤2% | 1 |  |