附件1：

拟采购设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要功能及配备要求 | 控制价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM10分析仪 | 套 | 1 | 本次采购颗粒物监测仪仪器能24小时自动采样与自动分析，能与原来空气站数据采集系统和其他设备兼容，保证数据能与省、市平台的采集传输。并符合HJ653-2013《环境空气颗粒物连续自动监测系统技术要求及监测方法》、HJ655-2013《环境空气颗粒物连续自动监测系统安装和验收技术规范》的要求。 | 30（包含设备采购、安装、试运行、培训、验收等涉及的所有费用） |
| 2 | PM2.5分析仪 | 套 | 1 | 本次采购颗粒物监测仪仪器能24小时自动采样与自动分析，能与原来空气站数据采集系统和其他设备兼容，保证数据能与省、市平台的采集传输。并符合HJ653-2013《环境空气颗粒物连续自动监测系统技术要求及监测方法》、HJ655-2013《环境空气颗粒物连续自动监测系统安装和验收技术规范》的要求。 | 30（包含设备采购、安装、试运行、培训、验收等涉及的所有费用） |