**附件1：**

　　拟采购设备明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量****（台/套）** | **主要功能及配备要求** |
| 1 | PM10监测仪 | 1 | 本次采购颗粒物监测仪仪器能24小时自动采样与自动分析，能与原来空气站数据采集系统和其他设备兼容，保证数据能与省、市平台的采集传输。并符合HJ653-2013《环境空气颗粒物连续自动监测系统技术要求及监测方法》、HJ655-2013《环境空气颗粒物连续自动监测系统安装和验收技术规范》的要求。 |
| 2 | PM2.5监测仪 | 1 | 本次采购颗粒物监测仪仪器能24小时自动采样与自动分析，能与原来空气站数据采集系统和其他设备兼容，保证数据能与省、市平台的采集传输。并符合HJ653-2013《环境空气颗粒物连续自动监测系统技术要求及监测方法》、HJ655-2013《环境空气颗粒物连续自动监测系统安装和验收技术规范》的要求。 |
| 3 | CO监测仪 | 1 | 本次采购气态污染物监测仪仪器能24小时自动采样与自动分析，能与原来空气站数据采集系统和其他设备兼容，保证数据能与省、市平台的采集传输。并符合HJ654-2013《环境空气气态污染物连续自动监测系统技术要求及监测方法》、HJ193-2013《环境空气气态污染物连续自动监测系统安装和验收技术规范》的要求。 |