县（区）级生态环境部门审批意见：

台环保审[2019]3号

中国石化销售股份有限公司福建石油分公司报送的《福州长汀加油站扩建项目环评报告表》收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条等规定，现提出审批意见如下：

一、根据《报告表》评价结论，同意该项目在福州市台江区西环南路78号规划红线范围内实施，建设规模：加油站进行双层油罐改造，拆除原有汽、柴油罐；新建双层油罐，其中1个30m³柴油罐，1个30m³汽油罐，2个50m³汽油罐，本次扩建不新增用地。加油站设计、建造应满足安全规范要求，并报相关部门批准后方可建设。

二、该项目应落实《报告表》提出的各项防治污染措施。严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）实施建设，重点做好如下工作：

1、配套建设污水处理设施，加油站冲洗污水经隔油池处理后，同生活污水等经化粪池处理后接入市政污水管网，污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

2、加油系统应采取油气收集回收、处理措施。废气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）和《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度要求。

3、合理设置产生噪声的设备，对高噪声设备加装减震降噪措施，确保边界噪声达标。

4、经营过程产生的废油污等危险废物应严格按规定收集、转移、处置，委托有资质的单位进行处理。生活垃圾定点堆放，及时清运。

5、项目施工期间应遵守市区建筑工地管理规定，采取有效措施防止粉尘，噪声，污水等污染环境，重点做好旧站拆除过程污染防治工作，设备拆除产生的危险废物应委托有资质的单位处置。

三、该项目应严格执行环保“三同时”制度，项目建成后及时开展竣工环保验收，验收合格后方可投入使用。我局委托台江生态环境保护综合执法大队组织开展 “三同时”监督检查和日常监督管理。

盖章

经办人：                                    2019年9月23日